## 机 柜 参 数

| 主要规格 | 类型 | 网络服务器机柜 |
| --- | --- | --- |
|  | 容量 | 42U |
|  | 标准 | 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准 |
|  | 门及门锁 | 高密度六角网孔前后门,带侧门，有门锁 |
|  | 材料及工艺 | SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm 表面处理:方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑 |
|  | 附加功能 | 带底座 可安装配电单元 底部大走线孔尺寸可按需调整 最大静载达1000KG(带支脚） 防护等级:IP20 |
| 外观参数 | 高度 | 2000mm |
|  | 宽度 | 600mm |
|  | 深度 | 1000mm |